## Instrukcja
Załącznik nr 3 – Formularz kalkulacji kosztów
Cel formularza | Zebranie orientacyjnych kalkulacji rynkowych dla Etapu I – rozeznania rynku. Dane nie są ofertą wiążącą i nie służą wyborowi wykonawcy.
Zakres podstawowy | PV ok. 100 kWp + BESS 100 kW / 200 kWh + EMS + zero export + BESS EPS-ready, bez obowiązkowego wydzielania odbiorów krytycznych.
Opcje | Dopłata do BESS 300 kWh oraz pełny zakres EPS: inwentaryzacja odbiorów krytycznych, projekt wydzielenia obwodów, ATS/SZR, przebudowa rozdzielnic, test zaniku napięcia, black-start.
CAPEX/OPEX | Serwis roczny, SLA i monitoring powykonawczy należy wykazać osobno jako OPEX / koszt roczny poza podstawową sumą CAPEX.
Instrukcja wypełniania
1 | Wypełnić kolumny: Ilość, Cena jednostkowa netto, VAT i Uwagi.
2 | Kolumny netto/brutto dla zakresu podstawowego i opcji liczą się automatycznie na podstawie statusu pozycji.
3 | Jeżeli dana pozycja nie dotyczy kalkulacji, pozostawić cenę pustą lub wpisać 0 i opisać w uwagach.
4 | W pozycjach „Opcja EPS” należy ująć tylko pełny zakres EPS, a nie samo EPS-ready w BESS.
5 | Serwis roczny i SLA wykazać oddzielnie; nie wchodzi on do CAPEX inwestycyjnego, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej.
6 | Wszystkie kwoty podawać w PLN.
7 | Formularz służy Etapowi I – rozeznaniu rynku i nie jest formularzem oferty wiążącej.

## Kalkulacja kosztów
Lp. | Grupa | Pozycja kosztowa | Status | Jednostka | Ilość | Cena jedn. netto | Koszt netto podstawowy | Koszt netto opcje | VAT | Koszt brutto podstawowy | Koszt brutto opcje | Kategoria WFOŚ | Uwagi / założenia
1 | A. Przygotowanie | Wizja lokalna i inwentaryzacja techniczna | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji
2 | A. Przygotowanie | Ocena techniczna dachów pod montaż PV | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji | Stan papy, nośność, szczelność, odwodnienie, strefy serwisowe
3 | A. Przygotowanie | Projekt techniczny / wykonawczy PV+BESS | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
4 | A. Przygotowanie | Dokumenty / zgłoszenia / uzgodnienia OSD | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
5 | B. PV | Moduły PV, falowniki, okablowanie, zabezpieczenia – PV ok. 100 kWp | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
6 | B. PV | Konstrukcja wsporcza PV, balast/mocowanie, prace dachowe | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji
7 | B. PV | Dodatkowe prace związane z dachem wymagane dla montażu PV | Do weryfikacji | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji | Wycenić tylko jeśli wykonawca przewiduje konieczność
8 | C. BESS | BESS 100 kW / 200 kWh – dostawa, montaż, uruchomienie | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
9 | C. BESS | Dopłata do wariantu BESS 100 kW / 300 kWh | Opcja | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji | Różnica względem wariantu 200 kWh
10 | D. EMS/zero export | EMS, monitoring, pomiar PPE, logi, eksport danych | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
11 | D. EMS/zero export | Konfiguracja i test trybu zero export 0 kW w PPE | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK | Test 24 h i logi
12 | E. EPS-ready | BESS EPS-ready – potwierdzenie parametrów, schemat przyszłego wpięcia, wymagania ATS/SZR | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji | Bez obowiązkowej przebudowy instalacji wewnętrznej
13 | F. Opcja EPS | Inwentaryzacja odbiorów krytycznych i bilans mocy | Opcja EPS | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji
14 | F. Opcja EPS | Projekt wydzielenia obwodów krytycznych EPS | Opcja EPS | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji
15 | F. Opcja EPS | ATS/SZR, dedykowana sekcja/rozdzielnica EPS | Opcja EPS | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji
16 | F. Opcja EPS | Przebudowa instalacji wewnętrznej pod odbiory krytyczne | Opcja EPS | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji
17 | F. Opcja EPS | Test zaniku napięcia, separacja od OSD, black-start na obiekcie | Opcja EPS | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Do weryfikacji
18 | G. Elektroinstalacje | Wpięcie do rozdzielnic, zabezpieczenia, okablowanie AC/DC | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
19 | H. Odbiory | FAT/SAT zakresu podstawowego, pomiary, protokoły | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
20 | H. Odbiory | Dokumentacja powykonawcza i szkolenie użytkownika | Podstawowy | kpl. | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | TAK
21 | I. Serwis/OPEX | Serwis roczny, SLA, monitoring powykonawczy | Serwis/OPEX | rok | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | NIE | Wykazać jako koszt roczny poza CAPEX
22 | I. Serwis/OPEX | Gwarancja rozszerzona / dodatkowy pakiet utrzymania | Serwis/OPEX | rok | 1 |  | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | NIE | Opcjonalnie

## Harmonogram
Lp. | Etap | Status | Czas min. [tyg.] | Czas max. [tyg.] | Uwagi
1 | Wizja lokalna i inwentaryzacja | Podstawowy
2 | Ocena techniczna dachów | Podstawowy
3 | Projekt wykonawczy PV+BESS | Podstawowy
4 | Dokumenty / uzgodnienia OSD | Podstawowy
5 | Dostawa PV | Podstawowy
6 | Dostawa BESS 200 kWh | Podstawowy
7 | Dostawa / dopłata wariantu BESS 300 kWh | Opcja
8 | Montaż PV+BESS+EMS | Podstawowy
9 | Test zero export i FAT/SAT podstawowy | Podstawowy
10 | Opcja EPS – projekt, przebudowa, ATS/SZR | Opcja EPS
11 | Opcja EPS – test zaniku napięcia i black-start | Opcja EPS

## Podsumowanie
Podsumowanie kalkulacji – Etap I
Wskaźnik | Formuła / wartość | Jednostka | Komentarz
CAPEX netto – zakres podstawowy | 0 | PLN netto | PV+BESS 200 kWh+EMS+zero export+EPS-ready
CAPEX netto – opcje łącznie | 0 | PLN netto | Dopłaty i opcje
CAPEX netto – opcja EPS | 0 | PLN netto | Pełne wydzielenie odbiorów krytycznych
CAPEX netto – wariant podstawowy + wszystkie opcje | 0 | PLN netto | Bez serwisu rocznego, jeżeli wykazany jako OPEX
CAPEX brutto – zakres podstawowy | 0 | PLN brutto
CAPEX brutto – opcje łącznie | 0 | PLN brutto
Serwis/OPEX netto rocznie | 0 | PLN netto/rok | Nie wchodzi do CAPEX inwestycyjnego
Szacowany czas min. – zakres podstawowy | 0 | tyg.
Szacowany czas max. – zakres podstawowy | 0 | tyg.

## Słowniki
Status pozycji | VAT | Kategoria WFOŚ
Podstawowy | 23% | TAK
Opcja | 8% | NIE
Opcja EPS | 0% | Do weryfikacji
Serwis/OPEX
Do weryfikacji